[bookmark: _GoBack]附件：
襄阳市结核病防治院采购询价单

	采购单位（加盖公章）襄阳市结核病防治院                                            询价日期：

	联系人：徐二虎
	联系电话：15271967769
	传真：

	采
购
需
求
	商品（服务）名称
	规格 型号
	配置或技术参数
	数量
	完成时间
	供货地点
	备注

	
	
新建电瓶车集中停放点及安装充电桩、雨棚项目。

	
定制长30米、宽5米、槽钢雨棚，双边Y型。
	工字钢横梁（100-250*100*4MM、7件），工字钢立柱(290*100*4MM、7件)，孤管（前排50MM*2MM、12根），系杆（前排76MM*2.5MM、24根）混凝土浇灌基坑（600*600*600MM、16个）,安装约80个电瓶车充电插口。
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2026年9月

	
襄阳市东津新区东津镇楚山路53号
	

	供应商回复
	  



	单价（元）
	总价（元）

	
	
	
	

	供应商（加盖公章）：
	联系人：
	联系电话：
	传真：


                                                                                 襄阳市结核病防治院纪检监察室制
